Порядок

подключения объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения

(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения).

Подключение строящихся и реконструируемых с увеличением нагрузки объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие этапы:

- Запрос органа местного самоуправления или правообладателя земельного участка (далее - Заказчик) в адрес Исполнителя о предоставлении технических условий (далее - ТУ) на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства согласно образцу (Приложение № 1).

- Исполнитель в течение 14 рабочих дней с даты получения запроса определяет и предоставляет Заказчику технические условия подключения и информацию о плате за подключение строящегося (реконструируемого) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения согласно образцу (Приложение №2), либо - мотивированный отказ в выдаче ТУ.

- Заказчик направляет в адрес Исполнителя заявку на заключение договора о подключении и выдачу условий подключения согласно образцу (Приложение № 3).

- Исполнитель в течение 30 дней с даты получения от Заказчика заявки и документов, указанных в Приложении №3, направляет в его адрес проект договора о подключении (Приложение №4) и условия на подключение к сетям инженерно - технического обеспечения (Приложение №5).

- Заказчик в течение 30 дней с даты получения подписанного Исполнителем проекта договора о подключении, направляет ему один экземпляр договора.

- Выполнение Заказчиком Условий подключения.

- Проверка Исполнителем выполнения Заказчиком условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения с подписанием соответствующих Разрешений на присоединение внутриплощадочных и внутридомовых сетей объекта к сетям инженерно-технического обеспечения Исполнителя (тепловых, водопроводных и канализационных)

- Присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения с подписанием сторонами акта о присоединении

- Выполнение условий подачи тепловой энергии, оформление акта о выполнении взаимных обязательств по договору о подключении к сетям инженерно- технического обеспечения

- Заключение договора на снабжение тепловой энергией или подачу питьевой воды и отвод сточных вод объекта.

- Подача энергоносителей на объект.

Телефоны и адреса служб, ответственных за прием и обработку заявок на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. (Приложение № 6).

Порядок подключения определен на основании следующих законодательных и нормативных документов:

- Гражданский и Градостроительный Кодексы Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004г.  №210-ФЗ	 «Об	 основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006г. №83 (с изменениями от 16.04.2012г.) «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007г. № 360 (с изменениями от 16.04.2012г.)

«Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012г. «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

ДОГОВОР № _________

О подключении к системам коммунальной инфраструктуры

г. Орёл 	                                                                                                              «____»__________ 20_____ г.

ООО	«Водосервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лавунова Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава, и _______________________________	___,

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», в	 лице ____________________________________________	,

действующего на основании_____________________заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется выполнить работы (услуги) по созданию технической возможности и подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению к

ним объекта Заказчика: 	, расположенного

по адресу: ____________________________________, ______________________ и подключить

его к эксплуатируемым Исполнителем тепловым (водопроводным или канализационным) сетям с заявленной мощностью (нагрузкой):

- тепловая энергия (хозпитьевая вода или бытовые стоки) - _______ Гкал/час {м3/сут.),

а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке указанного объекта к подключению и оплатить работы (услуги) Исполнителя.

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция):__________________________________________________;

Правовые основания владения или пользования земельным участком:_______________________________________________________________________

Номер и дата выдачи ТУ: №	от 	20	г.;

Дата подключения объекта к системам коммунальной инфраструктуры Исполнителя

ориентировочно: 	квартал 20	г.

Местоположение точек подключения:________________________________________.

- Стоимость и порядок расчетов

  - Заказчик обязуется перечислить плату за подключение к системе теплоснабжения в соответствии с 	№	 от 20_______г.

в следующем размере:

| № п/п | Наименование сети | Единица измерения | Нагрузка | Тариф на подключение | Сумма (руб. без НДС) | Ставка НДС, 18% | Сумма всего (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Тепловые сети {Водопроводные сети или канализационные сети) | Г кал/час (м /сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения и размера заявленной нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки).

- Плата за подключение вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в сумме, указанной в п.2.1, настоящего договора, в следующем порядке:

15% платы за подключение вносятся в течение 15 дней с момента заключения договора о подключении;

- 35% платы за подключение вносятся в течение 180 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- 50% (оставшаяся доля) платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты Заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов.

При изменении регулирующим органом тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры расчет производится по новому тарифу с момента опубликования на сайте:

vodo-servis.ru без предварительного уведомления Заказчика со стороны Исполнителя.

  - Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения Исполнителя в состав платы за подключение не включается.

- Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:

3.1.Выполнить в срок, не превышающий ___________месяцев с момента подписания настоящего

договора, мероприятие, по развитию систем коммунальной инфраструктуры г. Орла на 20-

20____ г.г. для обеспечения возможности технологического подключения объекта капитального строительства Заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения Исполнителя путем проведения следующих работ:__________________________________________________________________.

Мероприятие предусматривает увеличение пропускной способности системы теплоснабжения (водоснабжения или водоотведения).

  - Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах не более чем в 10- дневный срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов.

  - После выполнения Заказчиком условий настоящего договора и ТУ ООО «Водосервис» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, подключить объект Заказчика к инженерным сетям в соответствии с «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 г.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуги (работы) по созданию технической возможности для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения предоставить Заказчику акт оказанных услуг (акт выполненных работ) (в двух экземплярах) и счет фактуру.

- Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1.Перечислить	на расчетный счет Исполнителя плату за подключение в размерах и сроки, установленные разделом 2 настоящего договора.

4.2.Выполнить ТУ ООО «Водосервис» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 г.

4.3. Предоставить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений.

4.4.Приобрести и установить в точках подключения приборы (узлы) учета ресурсов.

4.5.Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах.

4.6.В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ возвратить Исполнителю один экземпляр акта, оформленного со своей стороны должным образом, либо письменно уведомить Исполнителя об отказе в приемке услуг.

5. Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих условиях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

5.3.Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

5.4.В случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему договору каждая из Сторон обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки.

6. Разрешение споров

- Все споры, возникшие в процессе заключения и действия договора, решаются сторонами в 10-дневный срок с момента их возникновения.

6.2. При не достижении соглашения по предмету спора заинтересованная Сторона передает его на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения взятых Сторонами на себя обязательств.

  - В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 4 и п.2.2. раздела 2 настоящего договора, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по договору в одностороннем порядке, направив заказным почтовым отправлением письменное уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.

  - Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор при нарушении Исполнителем обязательств, предусмотренных п.7.6.

  - Право собственности на имущество, созданное в результате выполнения Исполнителем комплекса мероприятий по настоящему договору на сетях инженерно- технического обеспечения ООО «Водосервис», принадлежит Исполнителю.

  - Работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения могут осуществляться на основании отдельного договора, заключенного между Исполнителем и Заказчиком.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Приложения

К настоящему договору прилагаются:

1. Договор аренды земельного участка № 	 от _____ г. (копия) (или др.

правоустанавливающий документ),

2. Ситуационный план земельного участка.

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

- Юридические адреса, реквизиты Сторон

Заказчик:	  Исполнитель:

ООО «Водосервис»

Почтовый адрес: РФ, 302028 г. Орел, ул. Полесская, д. 9, корпус № 2, тел. 44-15-70

ИНН/КПП 575 204 78 22 / 575 201 001 Банк: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж,

Р/счёт: 407 028 101 052 200 008 064;

К/сч: 301 018 103 0000 0000 677;

БИК: 042 007 677;

Директор_______________И. Е. Лавунов

м.п.	          м.п.

Приложение №1

Директору

ООО «Водосервис»

Лавунову И. Е.

О выдаче ТУ

Прошу Вас рассмотреть вопрос о выдаче технических условий и информации о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта, предполагаемого к строительству (реконструкции) в соответствии с основными данными для проектирования и строительства:

- Наименование заказчика:           ________________________________________________

- Основание для проектирования ________________________________________________

и строительства: ____________________________________________________________

(указывается наименование и регистрационный номер документа)

- Месторасположение: _________________________________________________________

(указывается адрес объекта Заказчика)

- Наименование объекта: _______________________________________________________

(указывается наименование объекта Заказчика)

- Срок ввода в эксплуатацию: _________________________________________

(указывается квартал и год)

- Планируемые к подключению

нагрузки:

6.1. по теплоснабжению

в т. ч. на отопление:                            ___________ Гкал/час;

на вентиляцию:                          ___________ Гкал/час;

на горячее водоснабжение:       ___________ Гкал/час.

6.2. по водоснабжению

на хозпитьевые нужды:              ___________ м³/сут;

на пожаротушение наружное:   ___________ л/сек.

6.3. по бытовой канализации                     ___________ м³/сут;

по ливневой канализации                    ___________ л/сек.

Приложения:

- Запрос на выдачу ТУ	№	от _________________г.

- Нотариально заверенные копии учредительных документов.

- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

- Ситуационный план с указанием месторасположения объекта.

- Топографическая карта участка (со всеми наземными и подземными

коммуникациями и сооружениями), согласованная с ______________________.

Руководитель              ФИО

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям инженерно - технического обеспечения

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(назначение и местонахождение объекта капитального строительства)

Заказчик 	_

Основание для проектирования и строительства

Срок ввода объекта в эксплуатацию	_

Действительны

Условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения получить дополнительно в установленном порядке, (данные ТУ не являются основанием для проектирования).

I. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Максимальная тепловая нагрузка на объект - __________________ Гкал/час, в том числе:

- на отопление -   _______________ Гкал/час

- на вентиляцию - ______________  Гкал/час

- на ГВС максимальная - _________ Гкал/час

- на ГВС среднечасовая в сутки

- наибольшего потребления - ______ Гкал/час

Возможная точка подключения проектируемой тепловой сети - ________________________________________________________________________________

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Максимальный расход воды на объект - _______________________ м³ / сут

- Возможная точка подключения проектируемого водопровода - ________________________________________________________________________________

- БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

- Максимальный расход сточных вод на объект - ___________ м³ / сут

2. Возможная точка подключения бытовой канализации - ________________________________________________________________________________

- ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

- Проектный расход стоков на объект	-	 л/сек

- Возможная точка подключения ливневой канализации -

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.  Выдача Условий на подключение к сетям инженерно - технического обеспечения возможна при предоставлении документов, предусмотренных п.8 «Правил определения и предоставления «Условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 , а также после соответствующего согласования (разрешения) с организациями, владеющими технологически связанными сетями инженерно-технического обеспечения и объектами по производству энергоресурсов.

Директор ______________________ И. Е. Лавунов

Приложение № 3

Директору

ООО «Водосервис»

Лавунову И. Е.

о выдаче Условий на подключение и заключении

договора подключения

На основании “Правил определения и предоставления технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения”, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 (в редакции от 16.04.2012г.), и “Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры”, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007 г. № 360 (в редакции от 16.04.2012г.), прошу Вас выдать Условия на подключение и заключить договор о подключении предполагаемого к строительству (реконструкции) объекта к сетям инженерно- технического обеспечения объекта» в соответствии с основными данными для проектирования и строительства:

- Наименование заказчика:                     __________________________________________

- Основание для проектирования

и строительства:                                  __________________________________________

(указывается наименование и регистрационный номер документа)

- Месторасположение:                            __________________________________________

(указывается адрес объекта Заказчика)

- Наименование объекта:	_________________________________________

(указывается наименование объекта Заказчика)

- Срок ввода в эксплуатацию	_________________________________________

(указывается квартал и год)

- Планируемые к подключению нагрузки:

  - по теплоснабжению		Г кал/час;

в т.ч. на отопление:		Г кал/час;

на вентиляцию:		Г кал/час;

на горячее водоснабжение:		Гкал/час.

  - по водоснабжению

на хозпитьевые нужды:		м3/сут;

на пожаротушение наружное:		л/сек;

6.3. по бытовой канализации		м3/сут;

по ливневой канализации		л/сек.

Приложения:

- Запрос на выдачу ТУ	№	от	г.

- Нотариально заверенные копии учредительных документов.

- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку.

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

- Ситуационный план с указанием месторасположения объекта.

6. Топографическая	карта участка (со всеми наземными и подземными коммуникациями

и сооружениями), согласованная с ____________________________________________.

Директор _________________________ И. Е. Лавунов

Приложение № 4

ДОГОВОР № _________

О подключении к системам коммунальной инфраструктуры

г. Орёл 	                                                                                                              «____»__________ 20_____ г.

ООО	«Водосервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лавунова Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава, и _______________________________	___,

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», в	 лице ____________________________________________	,

действующего на основании_____________________заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется выполнить работы (услуги) по созданию технической возможности и подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению к

ним объекта Заказчика: 	, расположенного

по адресу: ____________________________________, ______________________ и подключить

его к эксплуатируемым Исполнителем тепловым (водопроводным или канализационным) сетям с заявленной мощностью (нагрузкой):

- тепловая энергия (хозпитьевая вода или бытовые стоки) - _______ Гкал/час {м3/сут.),

а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке указанного объекта к подключению и оплатить работы (услуги) Исполнителя.

Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция):__________________________________________________;

Правовые основания владения или пользования земельным участком:____________________________________________________________________________________________

Номер и дата выдачи ТУ: №	от 	20	г.;

Дата подключения объекта к системам коммунальной инфраструктуры Исполнителя

ориентировочно: 	квартал 20	г.

Местоположение точек подключения: __________________________________________.

- Стоимость и порядок расчетов

  - Заказчик обязуется перечислить плату за подключение к системе теплоснабжения в соответствии с 	№	 от 20_______г.

в следующем размере:

| № п/п | Наименование сети | Единица измерения | Нагрузка | Тариф на подключение | Сумма (руб. без НДС) | Ставка НДС, 18% | Сумма всего (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Тепловые сети {Водопроводные сети или канализационные сети) | Г кал/час (м /сут.) |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующим сетям инженерно-технического обеспечения и размера заявленной нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки).

- Плата за подключение вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в сумме, указанной в п.2.1, настоящего договора, в следующем порядке:

15% платы за подключение вносятся в течение 15 дней с момента заключения договора о подключении;

- 35% платы за подключение вносятся в течение 180 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- 50% (оставшаяся доля) платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты Заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов.

При изменении регулирующим органом тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры расчет производится по новому тарифу с момента опубликования на сайте vodo-servis.ru без предварительного уведомления Заказчика со стороны Исполнителя.

  - Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения Исполнителя в состав платы за подключение не включается.

- Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:

3.1.Выполнить в срок, не превышающий ___________месяцев с момента подписания настоящего

договора, мероприятие, по развитию систем коммунальной инфраструктуры г. Орла на 20-

20____ г.г. для обеспечения возможности технологического подключения объекта капитального строительства Заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения Исполнителя путем проведения следующих работ:__________________________________________________________________.

Мероприятие предусматривает увеличение пропускной способности системы теплоснабжения (водоснабжения или водоотведения).

  - Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах не более чем в 10- дневный срок со дня получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к приему ресурсов.

  - После выполнения Заказчиком условий настоящего договора и ТУ ООО «Водосервис» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, подключить объект Заказчика к инженерным сетям в соответствии с «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 г.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуги (работы) по созданию технической возможности для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения предоставить Заказчику акт оказанных услуг (акт выполненных работ) (в двух экземплярах) и счет фактуру.

- Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1.Перечислить	на расчетный счет Исполнителя плату за подключение в размерах и сроки, установленные разделом 2 настоящего договора.

4.2.Выполнить ТУ ООО «Водосервис» на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 83 от 13.02.2006 г.

4.3. Предоставить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий и содержание технологических решений.

4.4.Приобрести и установить в точках подключения приборы (узлы) учета ресурсов.

4.5.Обеспечить доступ Исполнителя для проверки выполнения условий подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на их обводах.

4.6.В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта выполненных работ возвратить Исполнителю один экземпляр акта, оформленного со своей стороны должным образом, либо письменно уведомить Исполнителя об отказе в приемке услуг.

5.Ответственность Сторон

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего договора. В этих условиях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

5.3.Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.

5.4.В случае нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему договору каждая из Сторон обязана уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за подключение по договору за каждый день просрочки.

6. Разрешение споров

- Все споры, возникшие в процессе заключения и действия договора, решаются сторонами в 10-дневный срок с момента их возникновения.

6.2. При не достижении соглашения по предмету спора заинтересованная Сторона передает его на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения взятых Сторонами на себя обязательств.

  - В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 4 и п.2.2. раздела 2 настоящего договора, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по договору в одностороннем порядке, направив заказным почтовым отправлением письменное уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с момента получения уведомления.

  - Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор при нарушении Исполнителем обязательств, предусмотренных п.7.6.

  - Право собственности на имущество, созданное в результате выполнения Исполнителем комплекса мероприятий по настоящему договору на сетях инженерно- технического обеспечения ООО «Водосервис», принадлежит Исполнителю.

  - Работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения могут осуществляться на основании отдельного договора, заключенного между Исполнителем и Заказчиком.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Приложения

К настоящему договору прилагаются:

1._________________№	___________________от______________________20____	г. (копия);

- Договор аренды земельного участка № 	 от _____ г. (копия) (или др.

правоустанавливающий документ),

- Ситуационный план земельного участка.

- Юридические адреса, реквизиты Сторон

Заказчик:	  Исполнитель:

ООО «Водосервис»

Почтовый адрес: РФ, 302028 г. Орел, ул. Полесская, д. 9, корпус № 2, тел. 44-15-70

ИНН/КПП 575 204 78 22 / 575 201 001 Банк: Воронежский филиал АБ «Россия» г. Воронеж,

Р/счёт: 407 028 101 052 200 008 064;

К/сч: 301 018 103 0000 0000 677;

БИК: 042 007 677;

Директор_______________И. Е. Лавунов

м.п.	          м.п.

Приложение № 5

УСЛОВИЯ

на подключение к сетям инженерно - технического обеспечения

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(этажность, назначение и месторасположение объекта капитального строительства)

Заказчик: ______________________________________________________________________________

Основание для проектирования и строительства: _____________________________________

________________________________________________________________________________

Срок ввода в эксплуатацию:

Действительны: до ________________________________________________

# ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

- Максимальная тепловая нагрузка: 	Гкал/час, в том числе:

на отопление:	Гкал/час,

на вентиляцию:	 Гкал/час,

на ГВС:	 Гкал/час, среднечасовая нагрузка на ГВС:	Гкал/час;

2.Согласование	отпуска тепловой мощности с владельцем ТЭЦ: ________________________

________________________________________________________________________________

- Точка присоединения проектируемой теплосети: __________________________________

________________________________________________________________________________

- Материал труб для проектируемой теплосети - согласно ПБ 10-573 03

«Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды »

- Давление в точке присоединения: Р1/Р2 	кГс/см2.

- Теплосеть работает по температурному графику	0С.

- При проектировании предусмотреть:

  - Отключающую стальную шаровую арматуру.

  - Приборы автоматики, контроля согласно действующих СНиП.

  - Коммерческий узел учета расхода тепловой энергии. Место установки, тип приборов, проект узла учета согласовать с ООО «Водосервис».

8. Получить допуск на ввод в эксплуатацию тепловых сетей и теплопотребляющих установок в ФУ по экологическому и атомному надзору Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Орловской области.

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Максимальный расход воды:	 м3/сут.

- Точка присоединения проектируемого водопровода________________________________

________________________________________________________________________________

- Материал труб для проектируемого водопровода - ПНД, ВЧШГ.

- Гарантируемый свободный напор в точке присоединения	м.

- При проектировании предусмотреть:

  - Отключающую арматуру.

  - Коммерческий узел учета расхода воды. Проект и тип прибора учета согласовать с ООО “Водосервис”.

  - Мероприятия, обеспечивающие соблюдение условий пожарной безопасности и подачу расчетных расходов воды на пожаротушение.

# БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

- Максимальный расход отводимых сточных вод: 	м3/сут ,

2. Точка	присоединения проектируемой бытовой канализации: _______________________________________________________________________________________

3. Материал труб для проектируемой бытовой канализации:

Согласно действующих СНиП.

4. Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в хозфекальную сеть 	_________________________________________прилагаются.

# ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

- Максимальный расход отводимых сточных вод: 	л/сек

2.Точка	присоединения проектируемой ливневой канализации: ______________________

________________________________________________________________________________

3. Материал труб для проектируемой бытовой канализации:

Согласно действующих СНиП.

З.Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ в ливневую сеть	 ____________________________________________________________________прилагаются.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Размещение объектов на генплане участка застройки согласовать с ООО “Водосервис” в установленном порядке до начала проектирования.

- Отметки заложения существующих инженерных сетей, необходимых для проектирования, получить в отделе “Генплан” МУ “Архитектура и Градостроительство”.

- Проект присоединения к инженерным сетям выполнить в соответствии	с действующими СНиП, настоящими Условиями и согласовать с ООО “Водосервис”.

- Исполнительные съемки сетей нанести на генплан г. Орла в МУ “Архитектура и

Градостроительство” г. Орла.

- Один экземпляр проектно - исполнительной техдокументации инженерных сетей предоставить в ООО “Водосервис”.

- Заключить договор с ООО “Водосервис” на снабжение тепловой энергией, подачу холодной (питьевой) воды и прием сточных вод.

Директор _____________________________ И. Е. Лавунов

Приложение №6

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок

на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование подразделения | ФИО | Должность | Контактные телефоны (код города 8(4862) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Служба эксплуатации | Годов Вячеслав Викторович | Главный инженер | 44-15-74 |

Директор ______________________И. Е. Лавунов